- 采购需求

- 简介

该类消毒产品广泛应用于各部门，用于皮肤、手及物体表面等的消毒。

- 技术、服务要求

- 采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮肤消毒液 | 60ml | 瓶 |
| 2 | 皮肤粘膜消毒液 | 500ml | 瓶 |

- 技术参数：

（一）、皮肤消毒液

★1、第一类消毒产品；

★2、产品用途：适用于卫生手消毒、外科手消毒和完整皮肤消毒；

★3、以葡萄糖酸氯已定、乙醇为主要有效成份；葡萄糖酸氯已定含量≥0.5%（w/v），乙醇含量≥60%（w/v）。

4、规格：60ml±5%/瓶。

5.稳定性：产品有效期≥24个月；

6.有两种剂型：喷剂和液体；

7、杀灭微生物类别：金黄色葡萄球菌，铜绿假单细胞（绿脓杆菌），白色念珠球菌等，并附CMA安全评价报告；

8、微生物污染指标：完整包装产品细菌菌落总数≤200cfu/ml，真菌菌落总数≤100cfu/ml，不得检测出金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）和溶血性链球菌和大肠菌群，并附CMA安全评价报告。

（二）、皮肤粘膜消毒液

★9、第一类消毒产品。

★10、产品用途：适用于皮肤及粘膜消毒等。

△11、以聚维硐碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量范围2.5-5.5g/L；

12、规格：500ml±5%/瓶；
13、稳定性：有效期≥24个月。

14、杀灭微生物类别：可杀灭金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）、大肠杆菌、白色念珠菌等，并附CMA安全评价报告。

报告）。

- ★三、样品要求

- （一）、提供产品样品。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。