- 采购需求

- 简介

该类消毒产品广泛应用于各部门，用于皮肤、手及物体表面等的消毒。

- 技术、服务要求

- 采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透析机管路柠檬酸消毒液 | 5L | 桶 |
| 2 | 透析机管路柠檬酸消毒液 | 5L | 桶 |
| 3 | 次氯酸钠消毒液 | 250mL | 瓶 |
| 4 | 医疗器械消毒液 | 2.5L | 桶 |

- 技术参数：

（一）、透析机管路柠檬酸消毒液

★1、第一类消毒产品；

★2、产品用途：用于带比例混合系统的、能加温至80℃以上的血液透析机的消毒。

△3、以柠檬酸为主要有效成分的消毒液，柠檬酸含量为 18%-27%（w/v）；

4、适用于费森尤斯血透机型，提供第三方佐证资料或承诺函；

5、规格：5L/桶（±5%）；

6、稳定性：有效期≥24个月；

7、杀灭微生物类别：温度在80℃以上可杀灭细菌芽孢，并附CMA安全评价报告；

（二）、透析机管路柠檬酸消毒液

★8、第一类消毒产品；

★9、产品用途：用于带比例混合系统的、能加温至80℃以上的血液透析机的消毒；

△10、以柠檬酸为主要有效成分的消毒液，柠檬酸含量为 45%-55%，

- 适用于贝朗、威高血透机型，提供第三方佐证资料或承诺函；

- 12、规格：5L/桶（±5%）

13、稳定性：有效期≥24个月。

14、杀灭微生物类别：温度在 80℃以上可杀灭细菌芽孢，并附CMA安全评价报告；

（三）、次氯酸钠消毒液

★15、第一类或第二类消毒产品；

★16、产品用途：有效去除根管残留细菌、蛋白质、软组织、分解牙本质的有机物质，帮助清洁根管；

△17、以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为0.75%-1.25%(w/v)。

18、规格：250mL/瓶（±5%）；

19.稳定性：有效期≥24个月；

20.杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌，并附CMA安全评价报告；

（四）、医疗器械消毒液

★21、第一类消毒产品；

★22、产品用途：适用于手工或内镜清洗消毒机对内镜进行高水平消毒和灭菌。

★23、以二氯异氰脲酸钠为主要有效成分的消毒液；

24、规格：2.5L/桶（±5%）；

25、稳定性：有效期≥24个月；

26、杀灭微生物类别： 大肠杆菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等，并附CMA安全评价报告。

- ★三、样品要求

- （一）、提供产品样品。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。