## 需求清单
★必须响应 1、必要时按医院科室要求提供试用 ★必须响应 2、每个产品需要提供三甲医院的销售记录
序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 限价（元）
包1、医疗器械
1 | 普通检查床 | 1、规格尺寸：1900mm*620mm*650mm±20mm； 2、床架采用外径≥38mm，厚度≥1.2mm碳钢圆管弯制而成，带胶脚垫； 3、床面板底层采用高密度压制木板，厚度≥15mm，强度高，透气性能好；内面采用高弹性海绵，厚度≥40mm，有效增加人体舒适度，外套为人造皮革。 4、检查床额定总载荷≥200KG。 5、脚垫：采用耐磨橡胶，规格与床立柱配套。 | 750
2 | 晨间护理车 | 1、规格尺寸：940*550*950㎜±20mm； 2、配置：不锈钢护理推车主体1台、牛津布污物带1个、污物袋盖1个、4只≥4寸双面静音耐磨全塑胶防撞脚轮，其中2只带刹车。 3、台面材质采用厚度≥1.0mm的304不锈钢板制作； 4、污物桶主立柱采用外径≥25mm，厚度≥1.2 ㎜的304 不锈钢管制作，整体弯压成弧形，无拼接，可兼做推动扶手； 5、右侧三层台面，均带三面护栏，防止物品滑落，左侧为污物桶，污物推车两侧均有推送扶手； 6、台面贴合卷边； 7、底部采用直径≥4寸双面静音防撞脚轮4 个，其中2只带刹车，防缠绕。 8、焊缝均匀密致、无飞溅堆积。 | 1500
3 | 病历车 | 1、规格尺寸(长X宽X高):≥650mmX475mmX1050mm； 2、ABS模具成型台面，铝合金型材立柱； 3、ABS台面厚度≥40mm，台面安装不锈钢围栏； 4、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm，表层材料为涂装铝板，芯 材为聚乙烯塑料； 5、车体上部可采用一或两只金属抽屉，抽屉选用三节静音滑轨、抽拉顺畅安静，带自锁功能； 6、车体下部为两列病历存放区，可存放病历，病历车选用ABS托条，耐磨抗腐蚀，带锁； 7、底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮≥100mm，两只带刹车，一只带定向； 8、抽屉承重≥50Kg，整体承重≥200Kg； 9、标准配件:CT片盒，防滑垫； 10、每一个摆放30个病历。 | 2000
包2、呼吸、氧疗与雾化类
1 | 氧气吸入器（氧气流量表） |  | 150
2 | 一次性输氧管 | （双鼻， 25根/袋） | 50
3 | 氧气枕 |  | 40
4 | 吸痰管F12 | （50根/ 包） | 80
5 | 痰液收集器 | （10个/ 包） | 30
6 | 输氧面罩 |  | 10
7 | 麻醉面罩 |  | 10
8 | 普通雾化器（成人） |  | 15
9 | 雾化器吸入器 | C03气切面罩式 | 15
10 | 呼吸机用管路套组 |  | 200
包3、伤口、换药与外科敷料类 | 伤口、换药与外科敷料类
1 | 一次性使用医用橡胶手套（麻面有粉） | 中号（M）/只 | 2.6
2 | 外科纱布6*8 320/包 | 一包120块 | 50
3 | 外科纱布8*11（开口纱） | 包 | 50
4 | 外科纱布9*11 | 包 | 50
5 | 一次性使用换药包 | 个 | 3
6 | 普通绷带 |  | 5
7 | 一次性治疗巾 |  | 1.1
8 | 防雾防溅面罩 | （A298 PWP） | 10
9 | 一次性手套PE | （1000双/ 袋） | 0.1
10 | 一次性口罩 | 耳挂 外科 250个/ 包） | 20
11 | 一次性治疗巾 | （60个/袋） | 50
12 | 外科纱布6*8 160/包 | 块 | 1.5
包4、基础护理与清洁消毒类
1 | 手消毒液 |  | 22
2 | 洗手液 |  | 11
3 | 洁雪 |  | 5
4 | 安尔碘 |  | 3
5 | 75%酒精 |  | 3.6
6 | 一次性消毒湿巾（伽马卫生湿巾） |  | 40
7 | 砂轮 | （SI .10个/盒） | 50
8 | 医用透明胶带 |  | 5
9 | 纸胶带 |  | 5
10 | 各种引流管标识 |  | 100
11 | 冰袋 |  | 10
12 | 床单元消毒机（床罩） |  | 5
13 | 一次性酒精棉片 | 盒 | 20
包5、引流、导尿、胃肠与排泄类
1 | 一次性使用导尿包 | 16F | 16
2 | 一次性使用引流袋（宝塔式） |  | 3
3 | 一次性灌肠袋 | （20个/包） | 20
4 | 一次性使用胃管（硅胶、效期30天） | F14 | 10
5 | 一次性使用吸引连接管 | 9.33mm（F28） | 5
6 | 负压吸引器（表头） | YF-X/ | 150
7 | 负压吸引器（带塞） | 塑料 | 150
8 | 一次性使用引流瓶 | 1型1000ml | 20
9 | 大便杯 |  | 2
10 | 尿沉渣小便杯 |  | 2
11 | 漏斗 |  | 2
12 | 一次性使用引流袋（螺旋式） |  | 350
13 | 一次性吸引管 |  | 150
14 | 负压吸引瓶 |  | 20
15 | 负压吸引表 |  | 150
包6、口腔、气道、急救与辅助器械类
1 | 妇科棉签 | （B型 20个/包） | 1.1
2 | 医用小棉签 | （A型 200/包） | 0.11
3 | 预充式口护牙刷 |  | 20
4 | 腰穿包 |  | 50
5 | 咬口 |  | 10
6 | 口咽通气道 |  | 10
7 | 血糖仪 |  | 1000
8 | 血糖试纸 |  | 4
9 | 胰岛素针头 | 盒 | 50
10 | 不锈钢托盘（平的） |  | 50
11 | 不锈钢治疗盘（输液用） |  | 50
12 | 心电监护电极片 | 包 | 100
13 | 一次性帽子 | （150/ 包） | 50
14 | 玻璃接头 |  | 5
15 | 揿针 | 盒 | 50
16 | 射频贴电极片 | 盒 | 50
17 | 输液治疗盘 |  | 50
18 | 塑料插袋 |  | 5
19 | 输液网兜 | （20组/包） | 50
20 | 压脉带 | 根 | 2
21 | 体温计 | 根 | 10
22 | 利器盒正方性大号 、小号 | 一部分根据治疗车大小 | 10
23 | 输液牌夹板 |  | 10
24 | 轮椅秤 |  | 5000
25 | 身高尺 |  | 50
26 | 网兜 |  | 10
27 | 输液盒 |  | 5
28 | 输液牌 |  | 5
包7、注射、输液、采血与输血类
1 | 一次性使用静脉输液针 7号头皮针 | 0.7*25TB/个 | 0.5
2 | 一次性使用静脉输液针 5号头皮针 | 0.5*25TB | 0.5
3 | 一次性使用人体动脉血样采血器（血气针） | 3ml预设型 | 5
4 | 一次性使用三通阀 |  | 6
5 | 一次性使用输血器带针 |  | 1
6 | 一次性使用输液器带针 | C5/0.7*25TWLB | 1
7 | 1ml空针 | （200/个盒） | 0.5
8 | 5ml空针 | （200/个盒） | 0.5
9 | 10ml空针 | （225/个盒） | 0.5
10 | 20ml空针 | （150/个盒） | 1
11 | 50ml空针 | （60/个盒） | 1.5
12 | 普通留置针（含敷贴） | 24G 50个/盒 | 50
13 | 医用输液贴 | （200 张/盒） | 50
14 | 9*15一次性自粘性敷贴（换药用） |  | 10
15 | 肝素帽 |  | 5
16 | 正压接头 |  | 5
17 | 预充式封管液5ML |  | 5
18 | 软接式采血针 |  | 0.5
19 | 微量泵延长管 | （30根/ 包） | 50
20 | 黄色采血试管 |  | 1.5
21 | 紫色色采血试管 |  | 1.5
22 | 蓝色采血试管 |  | 1.5
23 | 红色采血试管 |  | 1.5
24 | 橙色采血试管 |  | 1.5
25 | 血培养瓶 厌氧和需氧 | 各20 | 10
26 | 一次性采集管 |  | 5
27 | 避光注射器（50ml) | 箱 | 100
28 | 避光输液器 | 箱 | 100
29 | 新冠试管 |  | 5
30 | 流感试管 |  | 5
31 | 一次性使用输液器带针（单叉） |  | 1
32 | 留置针（安全型）100支 | 小号（黄色） | 1450