## 4.14医疗招采
序号 | 产品名称 | 规格/ | 参考样式
医疗器械
1 | 输液杆 | 1、用于病房吊顶输液。2、内外管采用304医用级不锈钢。3、外管直径16mm±20%，内管直径12.5mm±20%。4、内置阻尼结构，支持无级固定。5、输液杆不拉伸时长度1.1m±10%，拉伸后最大长度1.3m±10%。6、输液杆拉钩称重≥20KG,满足多瓶输液需求。
2 | 开口器 | 撬开紧闭的口腔，暴露口腔及咽喉部，方便操作
3 | 压舌板 | 检查时压低舌部，不锈钢
4 | 舌钳 | 急救时牵拉舌头，解除舌后坠等导致的气道梗阻
5 | 医用防护口罩 | N95
6 | 低血糖处理盒 |  | =DISPIMG("ID_ABE44E1C6CD14418907E2FA165456599",1)
7 | 瞳孔电筒 | 6.5*1.2cm | =DISPIMG("ID_25DDB991FACA4AE581599A59EB05BCE2",1)
IT设备
1 | 电脑及显示器 | I5-14500/16G-D5/512GM.2/W11/180W/HP S27Q显示器
日杂用品
1 | 防滑垫 | 自带强力背胶，1*0.2m
印刷品
1 | 处 方 笺 | A5,1联，1本100页
2 | 护理质量与安全管理手册 | A4,按照电子版实际页数
3 | 护患沟通知情同意书 | A4,每本50页，不要封面
4 | 康复医学科护嘱交班记录 | A4,每本60页
5 | 病区工休（护患沟通）座谈会记录 | A4,每本50页
6 | 感染性布类交接登记本 | A4,每本50页
7 | 护理工作查对记录本 | A4,每本50页
8 | 护理公物交班本（康复科） | A4,每本50页
9 | 护理公物交接本（全科） | A4,每本50页
10 | 护理会诊登记表 | A4,每本50页
11 | 护嘱交班记录表 | A4,每本50页
12 | 环境表面清洁与消毒登记本 | A4,每本50页
13 | 环境表面清洁消毒及空气消毒登记本 | A4,每本50页
14 | 肯格王空气消毒记录本 | A4,每本50页
15 | 临床接获“危急值”报告登记表 | A4,每本50页
16 | 医院服务评议簿 | A4,按照电子版实际页数
17 | 仪器设备保养维修交接记录表 | A4,每本50页
18 | 出入量记录表 | A4,每本50页，不要封面
19 | 转科评估/交接记录单 | A4,每本50页，不要封面
20 | 住院康复治疗记录单 | A4,每本50页，不要封面