- 采购需求

| 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 一次性使用等离子手术电极 | - 电切环，用于在泌尿科内窥镜手术中对软组织进行切割、凝血，电切环直径≤5.5mm。 - 适配设备：等离子射频手术系统，型号：ARS600，生产厂家：江苏邦士。 - 四川省《药品和医用耗材招采管理系统》价格联动挂网专区挂网的产品。 - 4、需提供样品。 |