设备参数详情

| 叫号系 统专用 就诊自 助报到 终端设 备 | 1.CPU四核RAM Cortex A17 1.8GHz, GPU Mali T764; 2.内存：2G;存储：16G 3.网络：LAN 100M或以上，支持TCP/IP 4.21.5"屏幕，显示区域476.64mm× 268.11mm、支持1080P、亮度250nits、响应 时间25ms、对比度1000:1;10点投射电容触 摸屏，响应时间≤10ms;; 5.电源：AC220V+15%;50-60Hz 6.功耗：35W 7.条码或二维码扫描接口； 8.设备需无缝接入现有排队叫号系统，配合排队叫号系统使用 9、患者可通过自助报到机条形码，二维码等验证身份，获取并显示患者基本信息； 10.患者查询选择当前队列信息及其等 |  |
| --- | --- | --- |

|  | 候人数，方便了解整体的排队情况； 11.支持关联多个诊区队列，关联的队列 均可在该报到机上报到； 12.患者挂号多个队列时，支持逐个报到 和一次性全部报到；13、支持报到走错提醒； 14.为保障发布终端内容的安全性管控， 需支持终端画面实时监控，帧率至少达15帧 / 秒 ； 15.为保障相同设备信息宣教内容的同步 播放，需支持同步联屏播放，多个屏幕间视频 同步误差低于40ms; 16.内置正版终端授权软件，防病毒防内 容篡改。 |  |
| --- | --- | --- |
| 叫号系 统专用 检查自 助报到 终端 | 1.CPU:10代intel; 2.内存：4G,存储：128G; 3.网络：LAN100M或以上，支持TCP/IP; 4.21.5"屏幕，显示区域476.64mm× 268.11mm、支持1080P、亮度250nits、响应 时间25ms、对比度1000:1;10点投射电容触 摸屏，响应时间≤10ms; |  |

|  | 5.电源：AC220V+15%;50—60Hz; 6、功耗：35W; 7.条码或二维码扫描接口； 8.行式热敏打印机； 9.设备需无缝接入现有排队叫号系统，配 合排队叫号系统使用； 10.患者可通过自助报到机条形码，二维 码等验证身份，进行签到； 11.为保障发布终端内容的安全性管控， 需支持终端画面实时监控，帧率至少达15帧 / 秒 ； 12.为保障相同设备信息宣教内容的同步 播放，需支持同步联屏播放，多个屏幕间视频 同步误差低于40ms; 13.内置正版终端授权软件，防病毒防内 容篡改。 |  |
| --- | --- | --- |