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1、 项目简介
  用于体外定性检测人口咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒、新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab及甲型、乙型流感病毒（FluA、FluB）的核酸。

2、 技术、服务要求
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	技术参数

	呼吸道病原体快速核酸检测试剂及配套设备
	1、用于体外定性检测人口咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒、新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab及甲型、乙型流感病毒（FluA、FluB）的核酸等。
2、快速检测时间＜40min。
3、四川省《药品和医用耗材招采管理系统》价格联动挂网专区挂网的产品。
4、提供配套全自动核酸检测分型仪，设备限价2000元/台。
5、设备使用期间提供免费维保。




